## Sheet1
ตารางแปลงหน่วยอัตราการไหล
Volumatic Flow Rate Equivalents
GPM (US) | GPM (UK) | ft³ / min. | ft³ / sec. | m³ / hr. | m³ / min. | liter / sec.
1 | 0.8327 | 0.1337 | 0.00223 | 0.2271 | 0.003785 | 0.06308
1.201 | 1 | 0.1605 | 0.002676 | 0.27275 | 0.004545 | 0.0758
7.481 | 6.229 | 1 | 0.01667 | 1.699 | 0.02832 | 0.4719
448.83 | 373.7 | 60 | 1 | 101.94 | 1.699 | 28.32
4.403 | 3.666 | 0.5886 | 0.00981 | 1 | 0.01667 | 0.2778
0.2642 | 0.22 | 35.3147 | 0.5886 | 60 | 1 | 16.667
15.85 | 13.2 | 2.119 | 0.0353 | 3.6 | 0.06 | 1